## Građevinsko-obrtnički
OBRAČUNSKE STAVKE
Stavka | Opis stavke | J.m. | Quantità | Realizirana količina | Jedinična Cijena | Realizirano Ukupno kn
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK
Sanacija poslovnog prostora LK Rijeka Ispostava Crikvenica, br. projekta: 31/6/16
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI PROSTORA LUČKE ISPOSTAVE CRIKVENICA
1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU
1.1 | Demontaža postojećih sanitarija i sanitarne opreme te njihovo pohranjivanje u dogovoru s investitorom.
obračun po kom.
| WC čučavac | kom. |  | 1 |  | 0
| vodokotlić | kom. |  | 1 |  | 0
| umivaonik | kom. |  | 2 |  | 0
1.2 | Demontaža postojećih vratnih krila, pohranjivanje i čuvanje. Veličina: 61-81 x 220 cm (jednokrilna) i 106 x 230 – 240 cm (dvokrilna).
obračun po kom.
| jednokrilna | kom. |  | 10 |  | 0
| dvokrilna | kom. |  | 3 |  | 0
1.3 | Dogovorno s investitorom, odnos i zbrinjavanje sve pokretne opreme u prostoru na mjesto koje odredi investitor. Rad se izvodi kako bi se prostor oslobodio i očistio za vrijeme izvođenja radova. Po okončanju istih, sastavni dio cijene stavke je i povrat sve opreme koju odobri investitor.
| obračun po m2 | m2 |  | 199.6 |  | 0
1.4 | Skidanje starih zavjesa uključivo s nosačima i sanacijom rupa nosača na zidu, nakon skidanja, te iznos van građevine.
| obračun po m1 | m1 |  | 11 |  | 0
1.5 | Demontaža, skidanje drvenih pregradnih zidova debljine oko 10 cm, s odnosom van zgrade. Visina stijena 325 cm.
| obračun po m2 | m2 |  | 29.25 |  | 0
1.6 | Pažljivo rušenje unutarnjih opečnih obostrano ožbukanih zidova prosječne debljine oko 14 cm. Stavka obuhvaća i odnos građevne šute do okućnice zgrade.
| obračun po m2 | m2 |  | 41 |  | 0
1.7 | Demontaža i skidanje unutarnjih drvenih dovratnika,uključivo s odnosom (na pozicijama neuporabljivih vrata), sve izuzev vratiju u prostoriji 1 (6 kom) i dovratnici dvoja dvokrilna vrata.
| obračun po kom. | kom. |  | 5 |  | 0
1.8 | Pažljivo skidanje podne keramike s podlogom do čvrste podloge (slijepog poda) uz odnos do okućnice zgrade. Rad obavljati osobito pažljivo, kako se ne bi oštetila drvena podna konstrukcija!
| obračun po m2 | m2 |  | 35 |  | 0
1.9 | Pažljivo skidanje trošnog, neupotrebljivog parketa do čvrste podloge, uz odnos do okućnice zgrade (predmjevana količina).
| obračun po m2 | m2 |  | 50 |  | 0
1.10 | Pažljivo skidanje podnog tapisona do čvrste podloge (parketa) uz odnos do okućnice zgrade. Pod očistiti od ostataka ljepila.
| obračun po m2 | m2 |  | 65 |  | 0
1.11 | Pažljivo skidanje podnih vinaz ploča do čvrste podloge (parketa) uz odnos do okućnice zgrade. Pod očistiti od ostataka ljepila.
| obračun po m2 | m2 |  | 27 |  | 0
1.12 | Otlačenje trošne žbuke do "zdrave podloge" s unutarnjih zidova i stropova uključivo s odnosom šute do okućnice zgrade.
obračun po m2
| zidovi | m2 |  | 420 |  | 0
| stropovi | m2 |  | 120 |  | 0
1.13 | Struganje trošne boje sa zidova, na pozicijama gdje se isti ne ruše, niti gdje se ne otlačuje trošna žbuka.
| obračun po m2 | m2 |  | 150 |  | 0
1.14 | Otlačenje postojeće zidne keramike u prostoru s odnosom šute do okućnice zgrade. Stavka podrazumijeve i čišćenje (grubo ravnanje) zidnih ravni nakon skidanja keramike.
| obračun po m2 | m2 |  | 46.5 |  | 0
1.15 | Utovar i odvoz građevne šute na gradski deponij (odvoz u rastresitom stanju). Udaljenost do 10 km.
| obračun po m3 | m3 |  | 40 |  | 0
1.16 | Temeljito čišćenje prostora nakon izvedenih radova na rušenju. Stavka se odnosi poglavito na pod. Isti treba biti ravan, bazprašan i čist.
| obračun po m2 | m2 |  | 200 |  | 0
1.17 | Razni manji nepredviđeni radovi, koji mogu nastati tijekom gradnje, a nisu predviđeni ovim troškovnikom.
| obračun po n.s. KV radnik | sati |  | 30 |  | 0
1.18 | Demontaža kaljeve peći, pohranjivanje i kasnija ponovna montaža.
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU UKUPNO |  |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Građevinska sanacija zidova i podova po polaganju izvoda (sanitarije), žbukanje i izravnavanje zidova i podova u razvijenoj širini od maks. 10 cm/m1.
| obračun po m1 | m1 |  | 10 |  | 0
2.2 | Građevinska sanacija podnih i zidnih ravni nakon skidanja keramike, dovratnika, doprozornika i sl. (izravnavanje ravni i gletanje).
| obračun po m2 | m2 |  | 140 |  | 0
2.3 | Građevinska sanacija poda (daščani pod) na djelovima gdje je isti oštećen ili nedovoljno čvrst i kvalitetan da može "poslužiti" kao slijepi pod-podloga za suhi estrih. Točna će se količina utvrditi nakon očevida kvalitete poda po skidanju svih obloga. Predmjevano 60% površine.
| obračun po m2 | m2 |  | 120 |  | 0
2.4 | Građevinska sanacija svih oštećenih dijelova zidova i stropova koji vlaže, koji su urušeni i sl. Stavka podrazumijeva i manje potrebno doziđivanje "krpanje" rupa u zidovima.
| obračun po m2 | m2 |  | 30 |  | 0
2.5 | Ugradba slijepih štokova (metalne konstrukcije) u pregradne gipsane stijene i u opečne zidove na pozicijama novih vratiju.
| obračun po kom. | kom. |  | 8 |  | 0
2.6 | Zazidavanje otvora nakon skidanja vrata s dovratnikom, punom običnom opekom na kant u produžnoj žbuci.
| obračun po m2 | m2 |  | 2 |  | 0
2.7 | Žbukanje otvora iz stavke 2.6 produžnom grubom i finom žbukom uz prethodni nabac cem.šprica.
| obračun po m2 | m2 |  | 4 |  | 0
2.8 | Žbukanje postojećih opečnih zidova produžnom žbukom uz prethodni nabac cementnog šprica. Rad se izvodi na očišćeni, bezprašni zid nakon otlačenja trošne žbuke (u stavci 1.13). Stavka sadrži i prethodni rad na čišćenju spojnica i fugiranju istih, prije nabaca šprica. Gruba i fina žbuka.
| obračun po m2 | m2 |  | 420 |  | 0
2.9 | Isto kao stavka 2.8, samo žbukanje stropova. Žbuka gruba i fina.
| obračun po m2 | m2 |  | 120 |  | 0
2.10 | Skidanje skele, čišćenje gradilišta i odvoz kompletne šute, neutrošenog materijala i opreme s gradilišta(koja nije rješena u radovima rušenja Stavka 1.15).
| obračun po kompletu | kmpl. |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
3.1 | Postava nove keramike, boje i kvalitete po izboru projektanta, na pripremljenu i izravnanu podlogu (obrađeno u stavci 2.2). Keramika kvalitete oko 100 kn/m2(nabavna cijena). Stavka obuhvaća dobavu, postavu i fugiranje keramike masom za fugiranje. Postava ljepljenjem. Podna keramika je izvedena u padu prema podnim sifonima u sanitarijama Visina postavljanja zidne keramike je 2 m.
obračun po m2
| zidna keramika | m2 |  | 50 |  | 0
| podna keramika | m2 |  | 214 |  | 0
obračun po m'
| keramički sokl | m1 |  | 55 |  | 0
3.2 | Izrada i montaža nove kamene klupčice prozora s unutarnje strane. Klupčica je iz punog profila debljine 2 cm, širine oko 35 cm, polirana.
| obračun po m1 | m1 |  | 15 |  | 0
3 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
4 | MONTAŽERSKI RADOVI
4.1 | Dobava i montaža unutarnje protupožarne pregrade (zida) iz gipskartonskih ploča s obostranom dvostrukom oblogom. Prvi sloj do konstrukcije iz standardnih gipsanih ploča i ispunom iz kamene vune debljine 5 cm, min.gustoće 30kg/m3. Ukupna debljina pregrade(zida) 12,50 cm, visine (do stropa h=3,15m). Stavka obuhvaća i izradu podkonstrukcije iz tipskih pocinčanih profila (lim debljine 0,6 mm), s ugradbom preko brtvene trake debljine 3 mm. Raster okomitih profila maks. 31,25 cm. Kvaliteta završne obrade spojeva i površina prema kvaliteti standardne obrade.
| obračun po m2 | m2 |  | 20 |  | 0
4.2 | Isto kao stavka 4.1, samo zid u sanitarijama (jedna strana završne vodootporne - gipskartonske ploče, tipske). Kvaliteta obrade standardna.
| obračun po m2 | m2 |  | 27 |  | 0
zid s 2 vodootporne ploče(obostrano)
| obračun po m2 | m2 |  | 9 |  | 0
4.3 | Dobava i postava trake od mineralne vune debljine 10 mm, na spoju poda i zida(po obrubu uz sve zidove).
| obračun po m2 | m2 |  | 20 |  | 0
SPUŠTENI STROP
4.4 | Dobava i postava, uključivo s podkonstrukcijom spuštenog dekorativnog stropa u rasteru 600x600x12,5 mm. Tip stropa po izboru projektanta. Središnji strop uređuje se u pravilnim poljima, bez rezanja, dok se obodno uz zidove izvodi upušteni obrub također iz gips.ploča raznih širina, ovisno o tlocrtu stropa pojedine prostorije. Upuštenje je izvedeno u visini od 10-15 cm. U pojedina polja ugrađuje se rasvjeta (rješeno elektroprojektom).
| obračun po m2 | m2 |  | 170 |  | 0
4.5 | Dobava i postava trakastih zavjesica s konstrukcijom u svim prostorima s unutarnje strane prozora. Visina 210 cm. Boja po izboru projektanta.
| obračun po m2 | m2 |  | 25 |  | 0
4 | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI
5.1 | Pripasivanje postojećih vratiju (puna vratna krila i dovratnici) na postojećim pozicijama. Dovratnici se obrađuju bez skidanja. Stavka obuhvaća kompl. sanaciju vratnog krila i dovratnika (paljenje trošne boje, brušenje i kitanje) spremno za ličenje, uključivo s novim okovom, bravom, kvakom i štitnicima. Dovratnici su iz punog drva, kao i vratna krila. Veličina od 61-81 x 220 (jednokrilna) i 106x230-240 cm (dvokrilna vrata). U cijeni stavke je i dobava i postava (montaža) natpisa (mesing pločica) budućih korisnika predmetne prostorije. Vrata uklađena, bogata detaljima. Dovratnik također profiliran.
obračun po kom.
| poz.1 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna dvokrilna vrata iz stubišta u prostor, vel.:106x240cm
| poz.2 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna dvokrilna vrata u predprostor, vel.:106x230cm
| poz.3 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna jednokrilna vrata, vel.:81x220cm
| poz.4 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna jednokrilna vrata, vel.:71x220cm
| poz.5 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna jednokrilna vrata, vel.:61x230cm
| poz.6 | kom. |  | 1 |  | 0
ulazna jednokrilna vrata, vel.:61x220cm
5.2 | Izrada novih vratiju (vratna krila) uz zadržavanje dovratnika. Dovratnici se obrađuju bez skidanja. Stavka obuhvaća kompl. sanaciju dovratnika (brušenje i kitanje) s izradom novog vratnog krila s novim okovom, bravom, kvakom i štitnicima. Krila iz punog drva, izgledom usklađeno s postojećim vratima. Veličina dvokrilnih vratiju : 106x230 cm, poz. 7. U cijeni stavke je i dobava i postava (montaža) natpisa (mesing pločica) budućih korisnika prostorije.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
5.3 | Dobava i montaža (ugradba) jednokrilnih ostakljenih vratiju. Ostakljenje prozorskim mat staklom debljine 4 mm. Okov, brava, kvaka i štitnici, prvoklasni. Izrada u drvu, u skladu s postojećim vratima.
Poz. 8, vel.: 90x230cm
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
5.4 | Dobava i montaža (ugradba) jednokrilnih punih drvenih vratiju. Okov, brava, kvaka i štitnici prvoklasni. Poz.9, veličina: 61x200 cm.
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
5.5 | Dobava i montaža (ugradba) jednokrilnih punih plastificiranih vratiju sanitarija. Okov, brava, kvaka i štitnici prvoklasni. Poz.10, veličina: 61x200 cm . Boja po izboru projektanta.
poz.10, vel.: 61x200cm
| obračun po kom. | kom. |  | 3 |  | 0
5.6 | Dobava i montaža unutarnjih punih kliznih vratiju, komplet s vodilicama i okovom. Izvedba iz punog drva-plastificirano, kao i poz.10. Veličina: 61x200 cm, poz. 11. Boja po izboru projektanta.
| obračun po kom. | kom. |  | 1 |  | 0
5.7 | Izrada i montaža fiksnog nadsvjetla (poz. 12) visine do spuštenog stropa h=65 cm. Drveni puni okvir i prozorsko ostakljenje d=5mm. Nadsvjetlo se sastoji iz dva komada spojena pod kutem od 90 stupnjeva. Stavka obuhvaća i dobavu i postavu metalnog slijepog okvira i njegovu postavu (učvršćenje) za gipskartonski zid, odnosno nadvratnik vratiju poz.8. Veličina: 270x65 cm. Boja po izboru projektanta, usklađena s bojom vratiju.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
6.1 | Gletanje postojećih opečnih zidova i stropova.
obračun po m2
| zidovi | m2 |  | 510 |  | 0
| stropovi | m2 |  | 45 |  | 0
6.2 | Bojenje zidova i stropova tempera bojama u tri sloja, bijelom bojom.
obračun po m2
| zidovi | m2 |  | 510 |  | 0
| stropovi | m2 |  | 45 |  | 0
6.3 | Ličenje unutarnjih starih vratiju(komplet vratna krila i dovratnici), mat bojom po izboru projektanta u tri sloja na pripremljenu podlogu (obračunato u stavci 5.1 ). Vrata su uklađena, reljefna.
| obračun po m2 | m2 |  | 30 |  | 0
6.4 | Isto kao stavka 6.3, samo ličenje novih vratiju i postojećih dovratnika komplet s pripremom podloge, te nadsvjetla.
| obračun po m2 | m2 |  | 21 |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI PROSTORA LUČKE ISPOSTAVE CRIKVENICA UKUPNO |  |  |  |  | 0
B | DOVOD I ODVOD VODE
1 | VODOVOD
1.1 | Dobava i postava atestiranih plastičnih vodovodnih cijevi. U cijenu stavkI ulazi sav potreban spojni i brtveni materijal s izradom "čepa" na pozicijama budućih potrošača. Postava u skladu s rješenjem i nacrta (spoj na postojeću instalaciju). PROFIL NO 15
obračun po m1
| pvc no 15 | m1 |  | 15 |  | 0
| Glavni vod PVC NO 20 | m1 |  | 5 |  | 0
1.2 | Dobava i montaža raznih kuglastih podžbuknih i nadžbuknih zapornih ventila, NO 15, s pripadajućim krom.glavama, sve u skladu s nacrtima razvoda i pravilima struke.
obračun po kom.
| NO 15 | kom. |  | 10 |  | 0
1.3 | Ispitivanje i regulacija uređaja, te izdavanje potrebnih atesta investitoru (tlačna proba, atest ispravnosti vode i sl. sve prema uzancama u struci).
| obračun paušalno |  |  |  |  | 0
1 | VODOVOD UKUPNO |  |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA
2.1 | Dobava i postava plastičnih PVC cijevi za odvod otpadnih voda. Položene u zidne i podne usjeke, uključivo sa svim potrebnim spojnim i brtvljenim materijalom te fazonskim komadima. Izvedeno u padu prema vertikalama(sabirna mreža) od 1,5%. Spoj na postojeće vertikale odvoda u prostoru.
obračun po m1
| PVC NO 110 | m1 |  | 2 |  | 0
| PVC NO 50 | m1 |  | 10 |  | 0
2.2 | Dobava s ugradnjom podnog plastičnog PVC NO 75 sifona s poniklovanom rešetkom 15/15 cm te izvedbom spoja na dovod i odvod otpadnih voda.
| obračun po kom. | kom. |  | 3 |  | 0
2.3 | Izvedba priključaka WC školjke na pripadajuću vertikalu, uključivo sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
2.4 | Izvedba spoja na postojeće vertikale odvoda u prostoru, uključivo sav spojni i brtveni materijal.
| obračun po komadu | kom. |  | 2 |  | 0
2.5 | Ispitivanje instalacije na vodonepropusnost uz izdavanje potrebnih atesta investitoru (prema uzancama struke).
| obračun paušalno |  |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
3 | SANITARIJE I OPREMA
Napomena: sve stavke sanitarija i sanitarne opreme u cijeni podrazumijevaju i spajanje na postojeće instalacije u prostoru(dovod i odvod vode)
3.1 | Dobava s montažom i ugradnjom na odvodnu instalaciju WC školjki od prvoklasne fajanse, bijele boje.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
3.2 | Dobava s montažom plastičnih visokih vodokotlića s pripadajućom plastičnom cijevi.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
3.3 | Isto kao stavka 3.1, samo umivaonik.
| obračun po kom. | kom |  | 2 |  | 0
3.4 | Dobava i postava, montaža, razne sanitarne galanterije i kromiranih armatura za toplu i hladnu vodu.
obračun po kom.
| plastificirana daska WC školjke | kom |  | 2 |  | 0
| nosač papira | kom |  | 2 |  | 0
| nosač ručnika/papirnatih | kom |  | 2 |  | 0
| nosač sapuna | kom |  | 2 |  | 0
| kromirana armatura za toplu i hladnu vodu umivaonika | kom |  | 2 |  | 0
| kromirana armatura za toplu i hladnu vodu tuš kade s mješalicom | kom |  | 1 |  | 0
3.5 | Dobava i montaža zidnog el. bojlera od 50 litara
| obračun po kom. | kom |  | 1 |  | 0
3.6 | Dobava i montaža tipske tuš kade veličine 90x90 cm uključivo sa spojem na odvod i dovod vode.
| obračun po kom. | kom |  | 1 |  | 0
3.7 | Dobava i postava na zid polukristalnog ogledala učvršćenog na panelku, dimenzija 60x60 cm u plastificiranom okviru u boji.
| obračun po kom. | kom |  | 3 |  | 0
3.8 | Dobava i postava porculanskih tipskih etažera dužine oko 60 cm.
| obračun po kom. | kom |  | 2 |  | 0
3 | SANITARIJE I OPREMA |  |  |  |  | 0
4 | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ
4.1 | Izrada usjeka u nosivim zidovima debljine oko 70 cm za postavu nove instalacije vode. Stavka obuhvaća i odnos građevne šute van prostora. Utor presjeka 5/5 cm(za cijevi hladne i tople vode ).
| obračun po m1 | m1 |  | 10 |  | 0
4.2 | Izrada usjeka u nosivim zidovima debljine oko 70 cm za postavu nove instalacije odvoda vode. Stavka obuhvaća i odnos građevne šute van prostora. Utor presjeka 15/15 cm (veza za spoj postojeće i nove instalacije i odzračnice ).
| obračun po m1 | m1 |  | 1 |  | 0
| isto, samo utor u podu | m1 |  | 5 |  | 0
4.3 | Pažljivo probijanje nosivog zida na mjestu gdje se nalazi vertikala kanalizacije, za izvedbu otvora spoja na istu. Stavka obuhvaća probijanje, odnos šute i izvedbu otvora u postojećoj cijevi promjera oko 110 mm.
| obračun po kom. | kom. |  | 2 |  | 0
4.4 | Građevinska sanacija zidova i podova po polaganju instalacije (žbukanje i izravnavanje zidova i podova).
| obračun po m1 | m1 |  | 5 |  | 0
4 | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ UKUPNO |  |  |  |  | 0
B | DOVOD I ODVOD VODE UKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI PROSTORA LUČKE ISPOSTAVE CRIKVENICA
1. | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
6. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI PROSTORA LUČKE ISPOSTAVE CRIKVENICA UKUPNO |  |  |  |  | 0
B | DOVOD I ODVOD VODE
1. | VODOVOD |  |  |  |  | 0
2. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
3. | SANITARIJE I OPREMA |  |  |  |  | 0
4. | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ |  |  |  |  | 0
B | DOVOD I ODVOD VODE UKUPNO |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om |  |  |  |  | 0
U Rijeci, lipnja 2016.
sastavio: Marino Štefan, ing.građ.

## Elektro
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
091/453-6291
GRAĐEVINA |  |  | POSLOVNI PROSTOR
ISPOSTAVA LUČKE KAPETANIJE U CRIKVENICI
LOKACIJA |  |  | CRIKVENICA
INVESTITOR |  |  | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
BROJ PROJEKTA |  |  | 316-13
IZVEDBENI PROJEKT
KNJIGA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT |  |  | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT |  |  | MARINO ŠTEFAN ing.građ.
Rijeka, 07.2016.
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4 | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5 | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
7 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
8 | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
9 | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
10 | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11 | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
12 | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
1 | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i priborom.
2 | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
3 | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNE PLOČE - RAZDJELNICI
1 | Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
1 | Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili investitor.
2 | Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
3 | U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
4 | Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
5 | Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
6 | U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
1. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
1 | Demontaža svih postojećih elektroinstalacija i opreme s otpremom na javni deponij.
| sati | 32 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a. Ishođenje dozvole za rad, zahtjev za gradilišni priključak, propisani ormarić za gradilišni priključak, prijava instalacije, zahtjev za priključak.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Kućni priključno mjerni ormarić. Ormarić je ugradne izvedbe izrađen od poliestera s vratima i bravom HEP-a, dimenzija 540x720x200mm.
U ormarić su ugrađeni slijedeći elementi:
rastavna sklopka s NH osiguračima veličine 00, 3p s ulošcima osigurača - 1 kom
trofazno dvotarifno brojilo radne energije 10-60A - 1 kom - isporučuje HEP
MTU prijemnik - 1 kom - isporučuje HEP
rastalni osigurač 25/4A, 1p - 1 kom
sabirnice N i PE
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Glavna razvodna ploča oznake. Ploča je tvorničke nadgradne izvedbe izrađena od lima s vratima i bravom dimenzija 575x600x160mm.
U ormarić su ugrađeni slijedeći elementi:
limitator 3x25A - isporučuje i spaja HEP - kom 1
prenaponska zaštita 20kA, 1p - kom 4
tropolni niskonaponski prekidač 100A opremljen termičkom zaštitnom jedinicom 50-63A i naponskim okidačem 230V - kom 1
kombinirani zaštitni prekidač B40A/30mA, 4p - kom 2
kombinirani zaštitni prekidač B25A/300mA, 4p - kom 2
automatski prekidač C20A, 1p - kom 3
automatski prekidač C16A, 1p - kom 20
automatski prekidač C10A, 1p - kom 15
automatski prekidač B4A, 1p - kom 2
sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Vod 4xP16+P-Y16 položen podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključena je instalacijska cijev.
| m | 20 | a | 0 |  | kn | 0
6 | Tipkalo za daljinski isklop napajanja za podžbuknu montažu.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
7 | Kabel tip PP-Y 3x1,5 za tipkalo daljinskog isklopa položen na obujmicama u spuštenom stropu i podžbukno.
| m | 15 | a | 0 |  | kn | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela glavnog razvoda, priključnica i rasvjete. U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
8 | 100x35
| m | 30 | a | 0 |  | kn | 0
9 | 50x35
| m | 30 | a | 0 |  | kn | 0
| 1. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  |  | kn | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA
1 | Podna priključna kutija za ugradnju u cementni estrih za 16 modula. Kutija je opremljena s 6 priključnica 16A, 230V i 4 priključnice RJ45Cat6. Kutija se isporučuje s kompletnim montažnim priborom.
| kompleta | 3 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Kutija za stalni priključak potrošača 16A, 230V.
| kom | 4 | a | 0 |  | kn | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s ugradnim kutijama, nosačima elemenata i ukrasnim okvirima (bijeli element, bijeli PVC okvir).
3 | Trostruka priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Dvostruka priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 30 | a | 0 |  | kn | 0
6 | Prekidač 16A, 230V sa signalnom jedinicom za podžbuknu montažu.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
Kabel položen na obujmicama u spuštenom stropu i podžbukno.
7 | PP-Y 3x2,5.
| m | 200 | a | 0 |  | kn | 0
8 | PNT instalacijska cijev promjera 20mm.
| m | 200 | a | 0 |  | kn | 0
Kabel položen u podu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključena je PVC instalacijska cijev.
9 | 3 x P2,5 / PSC20
| m | 450 | a | 0 |  | kn | 0
| 2. EL.INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1 | Ugradna svjetiljka tip DEMI R HMP 3400 31W 840 FO "Intra" ili jednakovrijedna. Dimenzije: maksimalno 597x597x55mm. Elektronske predspojne naprave. Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 31W Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 3400 lm Efikasnost svjetiljke : minimalno 109 lm/W Temperatura boje svijetla : 4000K Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80 Optika : visokosjajni satinirani parabolični raster Stupanj IP zaštite : minimalno IP20 Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati. Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 25 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Stropna svjetiljka tip 216 PR 3260 31W 840 FO "Intra" ili jednakovrijedna. Dimenzije: maksimalno 1200x120x95mm. Elektronske predspojne naprave. Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 31W Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 3298 lm Efikasnost svjetiljke : minimalno 107 lm/W Temperatura boje svijetla : 4000K Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80 Optika : PMMA prizmatični raster Stupanj IP zaštite : minimalno IP43 Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati. Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 5 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Ugradna svjetiljka tip NITOR Flat SOP 1750 21W 840 IP44 "Intra lighting" ili jednakovrijedna. Dimenzije: maksiumalno - promjer 240mm, dubina 90mm. Elektronske predspojne naprave. Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 21W Svjetlosni tok svjetiljke - minimalno 1750 lm Efikasnost svjetiljke : minimalno 80 lm/W Temperatura boje svijetla 4000K Indeks odziva boje (CRI) minimalno 80 Optika : visokosjajni metalizirani polikarbonat Stupanj IP zaštite minimalno IP44 Vijek trajanja 50.000 sati. Jamstvo na proizvod 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Stropna svjetiljka tip Etea Direct LED 15W 840 IP43 FO "Intra" ili jednakovrijedna. Dimenzije: maksimalno promjer 285mm, visina 103mm. Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 15W Svjetlosni tok: minimalno 1090 lm Efikasnost svjetiljke : minimalno 72 lm/W Temperatura boje svijetla : 4000K Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80 Optika : opalna kapa Detektor pokreta Stupanj IP zaštite : IP43 Jamstvo na proizvod : 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 5 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete LED 1,2W / 3 sata s piktogramom.
| kom | 5 | a | 0 |  | kn | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s ugradnim kutijama, nosačima elemenata i ukrasnim okvirima (bijeli element, bijeli PVC okvir).
6 | Prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0
7 | Dvostruki prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 4 | a | 0 |  | kn | 0
8 | Trostruki prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
9 | Vod PP-Y 3x1,5 položen podžbukno i na obujmicama u spuštenom stropu.
| m | 450 | a | 0 |  | kn | 0
10 | PNT instalacijska cijev promjera 20mm.
| m | 200 | a | 0 |  | kn | 0
| 3. EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
4. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
1 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HT-a. Definiranje mjesta priključka. Spajanje na postojeći izvodni telefonski ormarić.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Priključni TK ormar za podžbuknu montažu. U ormarić se ugrađuje 1 letvica Krone 10x2 s prenaponskim zaštitama i 1 prazna Letvica Krone 10x2.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika vanjskih dimenzija 600x600x800mm (ŠxVxD) 15U za montažu na zid, komplet sa svim potrebnim priborom za sastavljanje i montažu
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
Dobava i montaža pripadajuće opreme razdjelnika.
4 | Šuko naponska letva sa 7 priključaka za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Polica za 19" komunikacijski razdjelnik, dubine 400mm, visine 1U.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
6 | Horizontalna vodilica kabela za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U s minimalno 5 prstenova RAL 9005.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
Dobava, montaža i konektiranje prespojnih panela.
7 | UTP Cat.6 prespojni panel s 24 priključna mjesta za ugradnju u 19" komunikacijski razdjelnik, visine 1U, RAL9005, komplet sa stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela, s nabacivanjem parica kabela s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
Dobava prespojnih kabela.
8 | Prespojni tvornički (Molded) UTP, Cat. 6 kabel, 1m duljine, 27 AWG, PIMF, LS/OH. IEC332.1.
| kom | 30 | a | 0 |  | kn | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s ugradnim kutijama, nosačima elemenata i ukrasnim okvirima (bijeli element, bijeli PVC okvir).
9 | Priključnica s priključkom 2xUTP RJ45 Cat6.
| kom | 4 | a | 0 |  | kn | 0
10 | Priključnica s priključkom 3xUTP RJ45 Cat6.
| kom | 5 | a | 0 |  | kn | 0
11 | Dobava i polaganje 4 paričnog UTP kabela Cat. 6. Kabel je samogasiv i bez halogena (LS-FRNC), punožičani, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka. Kabel se polaže u podu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima te na nosačima kabela s spuštenom stropu. U cijenu kabela uključena je PVC instalacijska cijev.
| m | 750 | a | 0 |  | kn | 0
12 | Kabeli 2xUTP Cat6 4x2x0,6 položeni podžbukno u PVC instalacijskim cijevima od postojećeg izvodnog ormarića zgrade do komunikacijskog ormara. U cijenu kabela uključene su PVC instalacijske cijevi. Uz kabele se polaže rezervna PVC cijev promjera 25mm za naknadno provlačenje optičkog kabela.
| m | 35 | a | 0 |  | kn | 0
| 4. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA |  |  |  |  | kn | 0
5. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
1 | Bakrena sabirnica za IPMM dimenzija 20x5mm duljine cca 15cm, komplet s rupama i vijcima za kabel 2,5-25mm2 i postoljem za montažu sabirnice u RP.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Vod P/F-Y 16 za spajanje metalnih masa s glavnom sabirnicom položen na obujmicama u spuštenom stropu, u podu i podžbukno.
| m | 50 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6. U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
| kom | 20 | a | 0 |  | kn | 0
| 5. IPMM |  |  |  |  | kn | 0
6. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
Ponuditelj je prilikom izrade ponude dužan obići građevinu i upoznati se s uvjetima rada jer se svi kasniji zahtjevi za povećanje cijene zbog nedovoljnog poznavanja građevine neće prihvatiti.
1 | Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen na nosačima po krovu na nosačima za primorsku kanalicu.
| m | 80 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Krovni nosač izrađen od nehrđajućeg čelika za polaganje okruglog vodiča po krovu prekirivenom primorskom kanalicom.
| kom | 70 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Križna spojnica izrađena od nehrđajućeg čelika za spoj okruglih vodiča na krovu.
| kom | 20 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Štapna hvataljka dužine 700cm izrađena od aluminija promjera 10/16/35mm, komplet s pričvrsnim priborom.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Štapna hvataljka dužine 300cm izrađena od aluminija promjera 10/16/35mm, komplet s pričvrsnim priborom.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
6 | Spojnica izrađena od nehrđajućeg čelika za spoj okruglog vodiča i horizontalnog kišnog oluka.
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0
7 | Spojnica izrađena od nehrđajućeg čelika za spoj okruglog vodiča i vertikalnog kišnog oluka.
| kom | 10 | a | 0 |  | kn | 0
8 | Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen na nosačima po zidu.
| m | 100 | a | 0 |  | kn | 0
9 | Zidni nosač izrađen od nehrđajućeg čelika za pričvršćenje na zid, komplet s tiplom i inox vijkom.
| kom | 90 | a | 0 |  | kn | 0
10 | Mjerni spoj izveden križnom spojnicom od nehrđajućeg čelika za spoj okruglih vodiča različitog presjeka.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0
11 | Okomita zaštita duljine 150cm od nehrđajućeg čelika za zaštitu odvoda, komplet s tiplama i inox vijcima.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0
12 | Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika promjera 10mm položen na nosačima po zidu i u zemlji.
| m | 20 | a | 0 |  | kn | 0
13 | Križna sonda za uzemljenje od nehrđajućeg čelika dužine 3m, dimenzija 50x50mm, komplet s priključnom pločicom.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0
14 | Ploča za uzemljenje od vruće cinčanog čelika dimenzija 500x500x3mm, komplet s priključnom pločicom.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0
15 | Mjerni broj za označavanje mjernog mjesta od nehrđajućeg čelika.
| m | 6 | a | 0 |  | kn | 0
16 | Korištenje autodizalice za rad na visini do 13m.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
17 | Strojni iskop rupe promjera 10cm dubine 320cm za ugradnju sonde za uzemljenje, dobava i ugradnja ilovače u rupu, ugradnja sonde, nabijanje ilovače oko sonde. Umijesto ilovače može se koristiti specijalna smjesa za smanjenje prijelaznog otpora (bentonit). Nakon zatrpavanja rupe oštećenu površinu vratiti u prvobitno stanje.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0
18 | Demontaža kamenih ploča - površina cca 50x50cm zbog izrade rupa za sonde. Vraćanje demontiranih ploča, dovođenje površine u prvobitno stanje, manje modifikacije ploče zbog prolaza profila za uzemljenje, ostali sitni radovi.
| kom | 4 | a | 0 |  | kn | 0
19 | Spajanje većih metalnih masa na krovu na sustav zaštite od munje. U cijenu uključeno cca 3m okruglog profila promjera 8mm i spojnice za spajanje na metalnu masu i sustav zaštite od munje.
| kom | 4 | a | 0 |  | kn | 0
20 | Spajanje manjih metalnih masa na krovu na sustav zaštite od munje. U cijenu uključeno 3-5m vodiča P-Y 25 te spojnice za spajanje na oba kraja.
| kom | 10 | a | 0 |  | kn | 0
| 6. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  |  | kn | 0
7. TRASA KABELA ZA RADIJSKU OPREMU
1 | Demontaža postojećih antena (VHF, VHF-DSC, Navtex). U cijenu je uključeno odspajanje kabela i demontaža antena s antenskog stupa, privremeno pohranjivanje antena u skladištu za vrijeme izvođenja radova na krovu.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Montaža postojećih antena (VHF, VHF-DSC, Navtex). U cijenu montaže antene uključeno je preuzimanje antene, potrebne opreme i materijala iz skladišta, ugradnja pričvrsnog pribora na postojeći antenski nosač, učvršćenje antena na prihvat, usmjerenje antene u zadani smjer, upotreba svih alata i osposobljene radne snage.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Demontaža postojećih antenskih kabela (VHF, VHF-DSC, Navtex). U cijenu je uključena otprema na javni deponij.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Dobava i instalacija antenskih kabela. Koaksijalni kabeli RG213 (4 kabela pojedinačne duljine 30m). Koaksijalni kabel RG58 (1 kabel duljine 30m). U cijenu montaže antenskog kabela uključena je priprema trase za polaganje kabela, uključujući eventualna bušenja i zatvaranja otvora za kabele na fasadi, postavljanje nosača kabela, polaganje kabela, označavanje kabela, testiranje i provjera funkcionalnosti, sav potreban sitni montažni materijal i rad.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Dobava i montaža konektora za antenske kabele.
| kom | 10 | a | 0 |  | kn | 0
6 | Instalacija uzemljenja antenskih kabela. U cijenu je uključena dobava i montaža kita za uzemljenje, izrada uzemljenja spajanjem na sabirnicu za uzemljenje.
| kom | 15 | a | 0 |  | kn | 0
7 | Dobava i montaža C šine duljine 115mm. U cijenu je uključena dobavu i ugradnju sa svim radovima i sitnim materijalom.
| kom | 25 | a | 0 |  | kn | 0
8 | Dobava i montaža nosača 1 kabela promjera 6mm za učvršćenje na C šinu.
| kom | 25 | a | 0 |  | kn | 0
9 | Dobava i montaža nosača 2 kabela promjera 13mm za učvršćenje na C šinu.
| kom | 50 | a | 0 |  | kn | 0
10 | Dobava i montaža nosača kabela 150x50mm s poklopcem. U cijenu uračunati dobavu, dostavu i ugradnju sa svim radovima i sitnim materijalom, boja nosača ista kao boja fasade.
| m | 25 | a | 0 |  | kn | 0
11 | Dobava i montaža obujmica za učvršćenje C šine na antenski stup.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0
12 | Sitni spojni i montažni materijal (vijci, vezice, ...). Vijci, podloške i matice koji se upotrebljavaju na vanjskom dijelu trase moraju biti od nahrđajućeg materijala (inox).
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
13 | Dobava i montaža sabirnica za uzemljenje plašteva kabela s 6 rupa.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0
14 | Dobava i montaža vodotijesne kabelske uvodnice za 6 kabela presjeka 4-14mm. U cijenu uračunati dobavu, dostavu i ugradnju sa svim radovima i materijalom.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
15 | Antenski stup visine 5m izrađen od nahrđajućeg čelika promjera 50mm. Opremljen elementima za pričvršćenje na zid i elementima za pričvršćenje antena. Montaža stupa na zid.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
16 | VHF antene GP i vertikalne s pojačanjem 3dB, instalacijski materijal za elektronsku opremu - GMDSS VHF koaksijalni kabeli RG213 - 100m, konektori i priključci, materijal za učvršćivanje i izoliranje kabela, vodovi i pribor za izradu i postavljanje uzemljenja (25m), sustav za napajanje i punjenje akumulatora 90Ah/12V gel hermetički zatvoren. EN-VHF antena GP KM-150 5/8 I 3DB - 1 kom VHF antena KS-50 5/8 I - 2 kom Koksijalni kabeli i konektori, nosači kabela, antena, set za uzemljenje.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
| 7. TRASA KABELA ZA RADIJSKU OPREMU |  |  |  |  | kn | 0
8. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1 | Izrada rupa promjera 20mm u zidu debljine cca 30cm, komplet s zatvaranjem.
| kom | 10 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Izrada kanala za polaganje grupe kabela ili cijevi u zidu dimenzija 100x50mm, komplet sa zatvaranjem.
| m | 30 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Izrada kanala za polaganje pojedinačnih kabela ili cijevi u zidu dimenzija 30x30mm, komplet sa zatvaranjem
| m | 200 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Izrada kanala za polaganje glavnog voda dimenzija 100x100mm, komplet sa zatvaranjem.
| m | 20 | a | 0 |  | kn | 0
5 | Izrada niše u zidu za ugradnju KPMO dimenzija 600x800x220mm, komplet s obzidavanjem.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0
| 8. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  |  | kn | 0
9. DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije i normom HRN HD 384.6.61 S2. Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Ispitivanje komunikacijskih instalacija u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Ispitivanje sustava zaštite od munje u skladu s Tehničkim propisom za sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
| 9. DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | kn | 0
10. REKAPITULACIJA
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  |  | kn | 0
2 | EL.INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  |  | kn | 0
3 | EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA |  |  |  |  | kn | 0
5 | IPMM |  |  |  |  | kn | 0
6 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  |  | kn | 0
7 | TRASA KABELA ZA RADIJSKU OPREMU |  |  |  |  | kn | 0
8 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
9 | DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
Note on B57: hdesk: molim da uredite širinu retka kako bi bio vidljiv cijeli tekst - odnosi se na cijelu tablicu!

## Naslovnica-strojarski
mP
“MATULJI PROJEKT” d.o.o.
Put M. Sušanj 5 |  |  | Str.br. 1
51 211 MATULJI |  |  | RN 51/16
STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE
GRIJANJA I HLAĐENJA POSLOVNIH PROSTORA
KNJIGA 3 - IZVEDBENI PROJEKT - TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: | POSLOVNI PROSTOR - ISPOSTAVA LUČKE
KAPETANIJE U CRIKVENICI
LOKACIJA: | CRIKVENICA - Stjepana Radića 1
NAZIV PROJEKTA: | STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE
GRIJANJA I HLAĐENJA POSLOVNIH PROSTORA
BROJ PROJEKTA: | 51/16
RAZINA OBRADE: | IZVEDBENI PROJEKT - TROŠKOVNIK
INVESTITOR: | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
GLAVNI PROJEKTANT: | MARINO ŠTEFAN ing.građ.
PROJEKTANT: | NEVEN MILOHNIĆ ing.str.
Matulji; srpanj 2016. |  | DIREKTOR:
NEVEN MILOHNIĆ ing.str.

## Opći uvjeti-strojarski
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
- | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
- | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća,
- | puštanje u probni pogon,
- | podešavanje radnih parametara,
- | puštanje u funkcijski-trajni rad,
- | izradu primopredajne dokumentacije,
- | izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
- | potreban “faktor” za pokriće radne snage,
- | potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
- | potreban “faktor” za pokriće režije,
- | svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
- | HRN norme,
- | DIN norme,
dok je za izvedbu ventilacijskih sustava obavezna primjena SMACNA (Sheet metal and airconditionig contractors national association) tehničkih rješenja.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI UZ PONUDE I IZVEDBU
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
- | Temeljem predmetnih specifikacija materijala i rada, Investitor može zaključiti ugovor o isporuci odnosno ugradbi uređaja pod uobičajenim uvijetima za ovu vrstu instalacija samo s Izvoditeljem koji je registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacijskih materijala i opreme.
- | Prije ugovaranja radova izvoditelji su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije materijala sa crtežima prikazanim stanjem.
- | Projektant garantira za ispravan rad uređaja ili opreme samo uz uvjet da su isti izvedeni točno prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvijet da su pri izradi odnosno pri ugradbi upotrebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u predmetnoj specifikaciji materijala.
- | Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost, već se ista automatski prenosi na izvoditelja.
- | Izvoditelj je dužan, ukoliko se ukaže potreba, o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte, kao i potrebne detalje.
- | Za ispravan rad uređaja, izvoditelj treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine po primopredaji objekta odnosno uređaja. Ova se garancija treba tumačiti na način, da je izvoditelj dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno zamijeniti svaki onaj dio za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala, loše izvedbe ili loše ugradbe, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predviđene projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi istrošenjem ili nestručnim održavanjem.
- | Izvoditelj je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema predmetnom projektu, uskladiti sve dimenzije i pozicije predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu s istim, izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.
- | Investitor je dužan da na zahtijev izvoditelja, odmah po dovršenoj ugradbi, izvršenoj hladnoj i funkcionalnoj probi, prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti instalaciju. U komisiji uz predstavnika investitora, mora obavezno biti projektant ili nadzorni inženjer.
- | Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana počinje teći rok garancije izvoditelja.
- | Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoditelj je dužan iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana, otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravan uređaj.
- | Garantni rok za prethodno navedeni slučaj teče od dana preuzimanja uređaja.
- | Ukoliko izvoditelj na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Troškove primopredajne komisije, kao i troškove pogona, pod kojim se podrazumijevaju: potrošnja el. energije, vode i sl., kao i potrebno ljudstvo za rukovanje uređajima, snosi izvoditelj.
- | Ukoliko investitor želi da se tijekom pogona izvrše određena mjerenja i ispitivanja, izvoditelj je dužan investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u vezi s istim snosi investitor. Ukoliko to izvoditelj iz određenih razloga ne učini, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje objekta uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje uređaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izložen u prostoriji u kojoj se rukuje instalacijama i uređajima, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti prikazani stvarno izvedeni radovi - izvedeno stanje instalacija po položaju i obliku.
- | Budući korisnik uređaja i opreme iz predmetnih specifikacija, mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na dotičnoj instalaciji. Korisnik uređaja i njegovi djelatnici moraju biti u potpunosti upoznati s opremom, uređajima, ugrađenom instalacijom, projektnom dokumentacijom i izvedenim stanjem.
- | Po izvođenju i montaži instalacija i opreme izvoditelj se treba u potpunosti pridržavati:
- tehničkih normi,
- pravilnika,
- smjernica i preporuka,
navedenih u prikazu mjera zaštite na radu i zaštite od požara, uključivo s navodima iz tehničkog opisa projektne dokumentacije, a koja s predmetnim specifikacijama čini jedinstvenu cjelinu pri izvedbi strojarskih (termotehničkih) instalacija.
- | Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, tekstualnom dijelu glavne i izvedbene projektne dokumentacije, sastavni su dio i ovih "Općih i posebnih tehničkih uvjeta".
- | Za slučaj spora, koji bi proizišao tijekom izvedbe strojarskih (termotehničkih) instalacija, a temeljem predmetnih Općih i posebnih tehničkih uvjeta - specijalno vezano uz zahtjev za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno trebaju biti nazočni predstavnik investitora i izvođač.
- | Za svu opremu i uređaje za koje je u sklopu predmetnog projekta naveden tip i proizvođač (kako u teksualnom, tako i u nacrtnom dijelu), dozvoljava se ugradba uređaja ostalih proizvođača, uz uvjet da u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike projektom navedene opreme, uređaja i materijala, a u svemu prema Zakonu o javnoj nabavi

## Strojarski
r.br. | OPIS STAVKE | JED. | KOLIČINA | CIJENA (kn) | UKUPNO (kn) | NAPOMENA
I | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - "MINI VRV" SUSTAV 1
1. | Dobava i ugradnja inverter “MINI VRV” rashladnog ureðaja u izvedbi toplinske crpke.
- Unutarnja jedinica parapetne izvedbe - 4 kom.
- Vanjska jedinica - 1 kom.
Uređaj se sastoji od četiri unutrašnje i jedne vanjske jedinice.
Karakteristike uređaja:
'- rashladni medij:
R 410 A
'- rashladni kapacitet (35̊):
8000 W
'- ogrijevni kapacitet:
9300 W
'- nominalna el. snaga uređaja:
2350 W
'- el. snaga uređaja:
1000 - 4650 W
'- napajanje
230 V / 50 Hz
'- bučnost (unutrašnja/vanjska):
34/60 dB(A)
"Multi split" sustav mora zadovoljavati slijedeće udaljenosti cijevne instalacije - mjereno u jednom smjeru:
- Udaljenost od vanjske do unutrašnje jedinice 45 m'
- Sveukupna dužina instaliranih cjevovoda 150 m'
U okviru isporuke trebaju biti svi spojni elementi, prateće ožičenje između vanjske i unutrašnje jedinice, spojnice i poluspojnice, vijci, daljinski upravljači i sl., potrebni za ispravnu montažu uređaja.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja predizoliranih Cu cijevi s debljom stijenkom (za izvedbu sustava s freonom (R 410 a) kao medijem - direktna ekspanzija), namjenjenih za razvod rashladnog medija od vanjske do unutarnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal, uključivo s "račvama" za podstropnu, podnu ili podžbuknu ugradbu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i graðevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
Cijevi se izvode iz jednog komada (razvod u kolutima), bez varenja, osim na mjestima spoja s tipskim spojnicama (refnet) i spoja s vanjskom i unutarnjim jedinicama.
| d=6,35 | m’ | 130 |  | 0
| d=9,52 | m’ | 24 |  | 0
| d=12,70 | m’ | 130 |  | 0
| d=15,90 | m’ | 30 |  | 0
| d=19,10 | m’ | 20 |  | 0
| d=22,20 | m’ | 20 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja Cu cijevi, namjenjene za odvodnju kondenzata. Kondenzat odvesti podžbukno do najbližeg odvoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal za podžbuknu ugradbu ili ugradbu u podu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
| d= 22 (28) | m’ | 80 |  | 0
4. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=9 mm.
| d= 22 | m’ | 80 |  | 0
5. | Dobava i ugradba nosača za vanjsku jedinicu od Al. ili “Inox” kutnih profila 50x50x5 te pričvrsnog pribora za unutarnje jedinice i ovješenje cjevovoda.
Stavka obuhvaća dvostruko dvobojno miniziranje, završno dvoslojno lakiranje lakom otpornim na atmosferilije, kao i kompletan materijal potreban za ugradbu (vijci za beton, tiple i sl.)
|  | kg. | 40 |  | 0
6. | Dobava i ugradba plastičnog profila za vođenje i maskiranje cjevovoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu (plastične čepove, obujmice i sl.)
|  | m' | 20 |  | 0
7. | Dobava i ugradba el.vodiča Liycy 2x1,5 (shielded-oznaka kabela), namjenjenog povezivanju unutrašnjih jedinica s vanjskom jedinicom i kontrolnim panelom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 140 |  | 0
8. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x1,5, namjenjenog napajanju unutrašnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 120 |  | 0
9. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x2,5, namjenjenog napajanju vanjske jedinice.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 45 |  | 0
10. | Dobava i ugradba PVC instalacijskih cijevi promjera d=16 (12) mm, namjenjenih za vođenje Liycy vodiča iz prethodnih stavki.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad PVC instalacijskih cijevi.
|  | m' | 270 |  | 0
11. | Dobava i ugradba izolacije cjevnih razvoda u vanjskom prostoru - mineralna vuna debljine 40 mm, obavijena Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
|  | m2 | 2 |  | 0
12. | Sitan nepredviđeni materijal, unutrašnji transport materijala, prateći građevinski radovi, uključivo s popravcima i ličenjem zidova na mjestima prodora i ovješenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
13. | Tlačna proba instalacije, vakuumiranje instalacije funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sustava hlađenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
14. | Primopredaja izvedenih radova, izrada pisanih uputa za rad i održavanje. Izrada sheme postrojenja, natpisnih pločica, kao i postavljanje istih, na predviđenu lokaciju.
|  | paušalno | 1 |  | 0
15. | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu.
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
I | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
- "MINI VRV" SUSTAV 1
II | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - "MINI VRV" SUSTAV 2
1. | Dobava i ugradnja inverter “MINI VRV” rashladnog uređaja u izvedbi toplinske crpke.
- Unutarnja jedinica parapetne izvedbe - 3 kom.
- Unutarnja jedinica zidne izvedbe - 1 kom.
- Vanjska jedinica - 1 kom.
Uređaj se sastoji od četiri unutrašnje i jedne vanjske jedinice.
Karakteristike uređaja:
'- rashladni medij:
R 410 A
'- rashladni kapacitet (35̊):
8000 W
'- ogrijevni kapacitet:
9300 W
'- nominalna el. snaga uređaja:
2350 W
'- el. snaga uređaja:
1000 - 4650 W
'- napajanje
230 V / 50 Hz
'- bučnost (unutrašnja/vanjska):
34/60 dB(A)
- Udaljenost od vanjske do unutrašnje jedinice 34 m'
- Sveukupna dužina instaliranih cjevovoda 120 m'
U okviru isporuke trebaju biti svi spojni elementi, prateće ožičenje između vanjske i unutrašnje jedinice, spojnice i poluspojnice, vijci, daljinski upravljači i sl., potrebni za ispravnu montažu uređaja.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja predizoliranih Cu cijevi s debljom stijenkom (za izvedbu sustava s freonom (R 410 a) kao medijem - direktna ekspanzija), namjenjenih za razvod rashladnog medija od vanjske do unutarnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal, uključivo s "račvama" za podstropnu, podnu ili podžbuknu ugradbu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i graðevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
Cijevi se izvode iz jednog komada (razvod u kolutima), bez varenja, osim na mjestima spoja s tipskim spojnicama (refnet) i spoja s vanjskom i unutarnjim jedinicama.
| d=6,35 | m’ | 120 |  | 0
| d=9,52 | m’ | 20 |  | 0
| d=12,70 | m’ | 120 |  | 0
| d=15,90 | m’ | 30 |  | 0
| d=19,10 | m’ | 20 |  | 0
| d=22,20 | m’ | 20 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja Cu cijevi, namjenjene za odvodnju kondenzata. Kondenzat odvesti podžbukno do najbližeg odvoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal za podžbuknu ugradbu ili ugradbu u podu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
| d= 22 (28) | m’ | 80 |  | 0
4. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=9 mm.
| d= 22 | m’ | 80 |  | 0
5. | Dobava i ugradba nosača za vanjsku jedinicu od Al. ili “Inox” kutnih profila 50x50x5 te pričvrsnog pribora za unutarnje jedinice i ovješenje cjevovoda.
Stavka obuhvaća dvostruko dvobojno miniziranje, završno dvoslojno lakiranje lakom otpornim na atmosferilije, kao i kompletan materijal potreban za ugradbu (vijci za beton, tiple i sl.)
|  | kg. | 40 |  | 0
6. | Dobava i ugradba plastičnog profila za vođenje i maskiranje cjevovoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu (plastične čepove, obujmice i sl.)
|  | m' | 20 |  | 0
7. | Dobava i ugradba el.vodiča Liycy 2x1,5 (shielded – oznaka kabela), namjenjenog povezivanju unutrašnjih jedinica s vanjskom jedinicom i kontrolnim panelom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 140 |  | 0
8. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x1,5, namjenjenog napajanju unutrašnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 120 |  | 0
9. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x2,5, namjenjenog napajanju vanjske jedinice.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 45 |  | 0
10. | Dobava i ugradba PVC instalacijskih cijevi promjera d=16 (12) mm, namjenjenih za vođenje Liycy vodiča iz prethodnih stavki.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad PVC instalacijskih cijevi.
|  | m' | 270 |  | 0
11. | Dobava i ugradba izolacije cjevnih razvoda u vanjskom prostoru - mineralna vuna debljine 40 mm, obavijena Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
|  | m2 | 2 |  | 0
12. | Sitan nepredviđeni materijal, unutrašnji transport materijala, prateći građevinski radovi, uključivo s popravcima i ličenjem zidova na mjestima prodora i ovješenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
13. | Tlačna proba instalacije, vakuumiranje instalacije funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sustava hlađenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
14. | Primopredaja izvedenih radova, izrada pisanih uputa za rad i održavanje. Izrada sheme postrojenja, natpisnih pločica, kao i postavljanje istih, na predviđenu lokaciju.
|  | paušalno | 1 |  | 0
15. | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu.
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
II | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
| - "MINI VRV" SUSTAV 2 |  |  |  | 0
III | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - "SPLIT" SUSTAV
- SOBA S KOMUNIKACIJSKIM ORMARIMA
1. | Dobava i ugradnja inverter “MONO SPLIT” rashladnog uređaja u izvedbi toplinske crpke.
- Unutarnja jedinica parapetne izvedbe - 1 kom.
- Vanjska jedinica - 1 kom.
Uređaj se sastoji od jedne unutrašnje i jedne vanjske jedinice.
Karakteristike uređaja:
'- rashladni medij:
R 410 A
'- rashladni kapacitet (35̊):
5000 W
'- ogrijevni kapacitet:
5600 W
'- nominalna el. snaga uređaja:
2590 W
'- el. snaga uređaja:
1100 - 3000 W
'- napajanje
230 V / 50 Hz
'- bučnost (unutrašnja/vanjska):
54/56 dB(A)
U okviru isporuke trebaju biti svi spojni elementi, prateće ožičenje između vanjske i unutrašnje jedinice, spojnice i poluspojnice, vijci, daljinski upravljači i sl., potrebni za ispravnu montažu uređaja.
Uređaj mora imati mogućnost hlađenja kod vanjskih temperatura do -10 oC.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja predizoliranih Cu cijevi s debljom stijenkom (za izvedbu sustava s freonom (R 410 a) kao medijem - direktna ekspanzija), namjenjenih za razvod rashladnog medija od vanjske do unutarnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal za podstropnu ugradbu ili podžbuknu ugradbu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
Cijevi se izvode iz jednog komada (razvod u kolutima), bez varenja, osim na mjestima spoja s tipskim spojnicama (refnet) i spoja s vanjskom i unutarnjim jedinicama.
| d=6,35 | m’ | 18 |  | 0
| d=12,70 | m’ | 18 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja Cu cijevi, namjenjene za odvodnju kondenzata. Kondenzat odvesti podžbukno do najbližeg odvoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal za podžbuknu ugradbu ili ugradbu u podu, a potreban za funkcionalan rad izolirane cjevne mreže, kao i izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju, uključivo s završnom obradom (fina žbuka) - vidi uvodno poglavlje - opće napomene.
| d= 22 (28) | m’ | 30 |  | 0
4. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=9 mm.
| d= 22 | m’ | 30 |  | 0
5. | Dobava i ugradba nosača za vanjsku jedinicu od Al. ili “Inox” kutnih profila 50x50x5 te pričvrsnog pribora za unutarnje jedinice i ovješenje cjevovoda.
Stavka obuhvaća dvostruko dvobojno miniziranje, završno dvoslojno lakiranje lakom otpornim na atmosferilije, kao i kompletan materijal potreban za ugradbu (vijci za beton, tiple i sl.)
|  | kg. | 30 |  | 0
6. | Dobava i ugradba plastičnog profila za vođenje i maskiranje cjevovoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu (plastične čepove, obujmice i sl.)
|  | m' | 10 |  | 0
7. | Dobava i ugradba el.vodiča Liycy 2x1,5 (shielded-oznaka kabela), namjenjenog povezivanju unutrašnjih jedinica s vanjskom jedinicom i kontrolnim panelom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 20 |  | 0
8. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x1,5, namjenjenog napajanju unutrašnjih jedinica.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 30 |  | 0
9. | Dobava i ugradba el.vodiča PP00Y 3x2,5, namjenjenog napajanju vanjske jedinice.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad el. vodiča.
|  | m' | 30 |  | 0
10. | Dobava i ugradba PVC instalacijskih cijevi promjera d=16 (12) mm, namjenjenih za vođenje Liycy vodiča iz prethodnih stavki.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad PVC instalacijskih cijevi.
|  | m' | 80 |  | 0
11. | Dobava i ugradba izolacije cjevnih razvoda u vanjskom prostoru - mineralna vuna debljine 40 mm, obavijena Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
|  | m2 | 1 |  | 0
12. | Sitan nepredviđeni materijal, unutrašnji transport materijala, prateći građevinski radovi, uključivo s popravcima i ličenjem zidova na mjestima prodora i ovješenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
13. | Tlačna proba instalacije, vakuumiranje instalacije funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sustava hlađenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
14. | Primopredaja izvedenih radova, izrada pisanih uputa za rad i održavanje. Izrada sheme postrojenja, natpisnih pločica, kao i postavljanje istih, na predviđenu lokaciju.
|  | paušalno | 1 |  | 0
15. | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu.
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
III | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - "SPLIT" SUSTAV
| - SOBA S KOMUNIKACIJSKIM ORMARIMA |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE SANITARIJA
1. | Dobava centrifugalnog ventilatora za odsis zraka iz prostora sanitarija. Ventilator je predviđen za ugradbu na zid - alternativno na spušteni strop, a isti je slijedećih tehničkih karakteristika:
Kapacitet:
150 m3/h
Br. okretaja:
max. 2100 o/min
Snaga el. motora:
30 W
Jakost struje:
0,15 A
Priključni napon:
220 V / 50 Hz
Odsisni ventilator sanitarija mora biti dodatno opremljen:
‘- pričvrsnim priborom za nadžbuknu ugradbu,
‘- timerom s mogućnošću podešavanja 3-20 min,
‘- samopodiznim poklopcem - žaluzinom.
‘- fleksibilnim ventilacijskim kanalom d=150 mm, dužine cca 5,0 m
‘- vanjskom PVC žaluzinom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventilatora (vijci, tiple i sl.)
|  | kompleta | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradba fleksibilnih okruglih ventilacijskih kanala. Kanali povezuju kvadratni ventilacijski kanal s ostalim elementima klimatizacije (ventilacijski ventili i sl.).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad instalacije, te sve prateće radove vezane uz montažu i zaštitu ventilacijskih kanala.
| d = 150 (160) | m' | 60 |  | 0
3. | Dobava pocinčanog lima prosječne debljine 1,00 mm. Izrada i ugradba kanala za zrak, kompletno sa svim redukcijama, koljenima, račvama, vodećim limovima, regulacijskim žaluzinama u sklopu vent. kanala, uključivo s svim potrebnim materijalom za spajanje, ukrućenje, brtvljenje i ovješenje limova.
Ventilacijski kanali se većim djelom ugrađuju u podstropu, a stavka obuhvaća izvedbu svih prodora i proboja kroz zidove i građevinsku konstrukciju.
|  | kg. | 6 |  | 0
4. | Dobava i ugradba raznih komada iz profilnog željeza, u cilju montaže cjelokupne opreme i učvršćenja u sklopu instalacije ventilacijskih kanala, uključivo s antikorozivnom zaštitom i završnim premazom u lak boji otpornoj na visoke temperature i atmosferilije.
|  | kg. | 2 |  | 0
5. | Sitan nepredviđeni materijal, unutrašnji transport materijala, prateći građevinski radovi, uključivo s popravcima i ličenjem zidova na mjestima prodora i ovješenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i fina regulacija sistema.
|  | paušalno | 1 |  | 0
IV | INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE SANITARIJA |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA EL. RADIJATORSKOG GRIJANJA SANITARIJA
1. | Dobava i ugradba el. ogrijevnog tijela - radijatora, ogrijevnog el. kapaciteta max. 750 W.
Predviđene ugradbene dim. el. grijaćeg radijatora su 340 x 430 x 85 mm.
Ogrijevno tijelo mora biti predviđeno za vertikalnu ugradbu na zid, a u sklopu isporuke mora se nalaziti radni termostat za podešavanje prostorne temperature, odnosno iskapčanje ogrijevnog tijela, kao i sigurnosni “granični” termostat.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad, uključivo s pratećim spojnim el. kabelom i priborom za ugradbu.
|  | kompleta | 3 |  | 0
2. | Funkcionalna proba, probni pogon, podešavanje i regulacija sistema.
|  | paušalno | 1 |  | 0
V | INSTALACIJA EL. RADIJATORSKOG GRIJANJA SANITARIJA |  |  |  | 0
STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE
- IZVEDBENI PROJEKT -
- TROŠKOVNIK - REKAPITULACIJA -
I | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
| - "MINI VRV" SUSTAV 1 |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
| - "MINI VRV" SUSTAV 2 |  |  |  | 0
III | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - "SPLIT" SUSTAV
| - SOBA S KOMUNIKACIJSKIM ORMARIMA |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE SANITARIJA |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA EL. RADIJATORSKOG GRIJANJA SANITARIJA |  |  |  | 0
| STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE |  |  |  | 0
PROJEKTANT:
Matulji; srpanj 2016. |  |  |  |  | NEVEN MILOHNIĆ ing.str.

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI I DOVOD I ODVOD VODE | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0
U Rijeci, lipnja 2016.
sastavio: Marino Štefan, ing.građ.