## 1.JAKA STRUJA
Redni broj | Naziv / opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Dvokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije 1250x1980 mm | kom | 4 |  | 0
Dobava i isporuka nove stolarije bijele boje sačinjene od profila (ojačaničeličnim pocinčanim profilom 1,5-3.00mm)sa šest komora i tri brtve, koji omogučavaju optimalnu toplinsku zaštitu, uz uporabu kvalitetnih okova i izo stakla, ispuna 4Float-16-4Float-16-4 Low-e+Argon
2 | Stopsol staklo za poziciju 1 | m² | 7 |  | 0
3 | Trokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije 2320x1980 mm | kom | 8 |  | 0
Dobava i isporuka nove stolarije bijele boje sačinjene od profila (ojačaničeličnim pocinčanim profilom 1,5-3.00mm)sa šest komora i tri brtve, koji omogučavaju optimalnu toplinsku zaštitu, uz uporabu kvalitetnih okova i izo stakla, ispuna 4Float-16-4Float-16-4 Low-e + Argon
4 | Trokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije 2480x1980 mm | kom | 4 |  | 0
Dobava i isporuka nove stolarije bijele boje sačinjene od profila (ojačaničeličnim pocinčanim profilom 1,5-3.00mm)sa šest komora i tri brtve, koji omogučavaju optimalnu toplinsku zaštitu, uz uporabu kvalitetnih okova i izo stakla, ispuna 4Float-16-4Float-16-4 Low-e Argon
5 | Trokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije 2020x1980 mm | kom | 4 |  | 0
Dobava i isporuka nove stolarije bijele boje sačinjene od profila (ojačaničeličnim pocinčanim profilom 1,5-3.00mm)sa šest komora i tri brtve u sivoj boji, koji omogučavaju optimalnu toplinsku zaštitu, uz uporabu kvalitetnih okova i izo stakla, ispuna 4 Float-16-4FLow-e + Argon
6 | Dvokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije 1700x1710 mm | kom | 4 |  | 0
Dobava i isporuka nove stolarije bijele boje sačinjene od profila (ojačaničeličnim pocinčanim profilom 1,5-3.00mm)sa šest komora i tri brtve, koji omogučavaju optimalnu toplinsku zaštitu, uz uporabu kvalitetnih okova i izo stakla, ispuna 4Float-16-4Float-16-4 Low-e + Argon
7 | Demontaža | m | 189.6 |  | 0
8 | Montaža | m | 189.6 |  | 0
9 | Kutni spoj 90 stupnjeva | m | 7.92 |  | 0
10 | PVC klupice unutarnje, dubina 15 cm | m | 49 |  | 0
11 | Obrada špaleta nakon ugradnje prozora-uklanjanje viška pur pjene, žbukanje ili ugradnja gipsanih ploča | m | 189.6 |  | 0
12 | Ličilaćki radovi nakon ugradnje prozora | m | 189.6 |  | 0
|  |  | EUR |  | 0
|  |  | PDV:25% |  | 0
|  |  | UKUPNO |  | 0